УТВЕРЖДАЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Федеральной Службы по Аккредитации

С.В. Мигин

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21ИМ45 от «    »          20   г.

Область аккредитации испытательной лаборатории

технических средств по требованиям безопасности (ИЛ ТСБ) ООО «Электронтест»

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКП по ОК 005-93 Код ТН ВЭД | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) | Обозначение нормативных документов (НД) на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик | Обозначение нормативных документов (НД) на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ | 25 1443 | Безопасность | ГОСТ Р 12.4.203-99 Пп. 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, разд. 7 | ГОСТ Р 12.4.203-99 |
|  | Перчатки медицинские диагностические | 25 1464 | Безопасность | ГОСТ Р 52239-2004 Пп. 6.2, 6.3, 6.4 | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | Перчатки медицинские хирургические | 25 1465 | Безопасность | ГОСТ Р 52238-2004 Пп. 6.2, 6.3, 6.4 ГОСТ 3-88 Пп. 1.2 (в части отсутствия внешне-видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8 | ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ 3-88 |
|  | Средства предохранения | 25 1466 | Безопасность | ГОСТ 4645-81 | ГОСТ 4645-81 |
|  | Соски латексные детские | 25 1467, 25 1468 | Безопасность | ГОСТ Р 51068-97 | ГОСТ Р 51068-97 |
|  | Трубки медицинские резиновые | 25 4510 | Безопасность | ГОСТ 3399-76 Пп. 1.2, 2.2 - 2.8, 2.10 | ГОСТ 3399-76 |
|  | Прокладки (пакеты) женские гигиенические, в т.ч. медицинского назначения | 54 6357, 54 6358 | Безопасность | ГОСТ Р 52483-2005 Пп. 5.11, 5.12, табл. 1 (показатели 1-5), 5.13 | ГОСТ Р 52483-2005 |
|  | Изделия медицинские. Материалы хирургические, средства перевязочные: | 81 5820 | Безопасность | ГОСТ 1172-93 Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 ГОСТ Р 51219-98 Пп. 5.1, 5.2 | ГОСТ 1172-93 ГОСТ Р 51219-98 |
|  | Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон). Материалы хирургические, средства перевязочные: | 81 9510 | Безопасность | ГОСТ Р 5556-81 Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных образцов) | ГОСТ Р 5556-81 |
|  | Ткани готовые хлопчатобумажные. Материалы хирургические, средства перевязочные: | 83 1180 | Безопасность | ГОСТ 9412-93 Пп. 3.2.4, 3.2.7 | ГОСТ 9412-93 |
|  | Продукция трикотажной промышленности. Материалы хирургические, средства перевязочные: | 84 6110 | Безопасность | ГОСТ 16427-93 Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных образцов) ГОСТ 22379-93 Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) ГОСТ 1172-93 Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 | ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 1172-93 |
|  | Пластмассы стоматологические | 939110 | Безопасность | ГОСТ Р ИСО 7491-2000 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 51735-2001 П. 4.1.3, табл.1 ГОСТ Р 51736-2001 П.4 ГОСТ Р 51889-2002 Пп. 5.1 5.2 ISO 10139-1:2005 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) П.6 | ГОСТ Р ИСО 7491-2000 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 51735-2001 П.6 ГОСТ Р 51736-2001 П.6 ГОСТ Р 51889-2002 П.7 ISO 10139-1:2005 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) Пп.8, 9 |
|  | Материалы слепочные | 939120 | Безопасность | ГОСТ Р 52004-2003 П.4 ГОСТ Р 52224-2004 П.4 ГОСТ ISO 1563-2011 П.4 ISO 1564:1995 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) П.6 | ГОСТ Р 52004-2003 П.6 ГОСТ Р 52224-2004 П.6 ГОСТ ISO 1563-2011 П.6 ISO 1564:1995 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) Пп.8, 9 |
|  | Металлы и изделия | 939130 | Безопасность | ГОСТ Р 51381-99 П.5 ГОСТ ISO 1562-2011 ISO 22674:2006 ГОСТ ISO 8891-2011 МС ИСО 9333-2006 | ГОСТ Р 51381-99 П.7 ГОСТ ISO 1562-2011 ISO 22674:2006 ГОСТ ISO 8891-2011 МС ИСО 9333-2006 |
|  | Зубы искусственные и коронки | 939140 | Безопасность | ГОСТ Р 51058-97 П.3 ГОСТ Р 51867-2002 Таблицы 1,2 | ГОСТ Р 51058-97 П.5 ГОСТ Р 51867-2002 П.6 |
|  | Материалы вспомогательные | 939150 | Безопасность | ГОСТ Р 51887-2002 П.5 ГОСТ Р 52004-2003 П.4 ГОСТ Р 52224-2004 П.4 МС ИСО 7551-96 ГОСТ ISO 11244-2011 П.4 | ГОСТ Р 51887-2002 П.8 ГОСТ Р 52004-2003 П.6 ГОСТ Р 52224-2004 П.6 МС ИСО 7551-96 ГОСТ ISO 11244-2011 П.6 EN ISO 15912:2006 |
|  | Изделия абразивные | 939160 | Безопасность | ГОСТ Р 51830-2001 | ГОСТ Р 51830-2001 |
|  | Материалы пломбировочные | 939170 | Безопасность | ГОСТ Р ИСО 7491-2000 ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86) П.4 ГОСТ Р 51094-97 (ИСО 3107-88) П.5 ГОСТ Р 51202-98 МС ИСО 24234-2004 ISO 6877:2006 | ГОСТ Р ИСО 7491-2000 ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86) П.7 ГОСТ Р 51094-97 (ИСО 3107-88) П.7 ГОСТ Р 51202-98 МС ИСО 24234-2004 ISO 6877:2006 |
|  | Материалы хирургические, средства перевязочные специальные: | 93 9300 | Безопасность | ГОСТ 26641-85 ГОСТ Р 52162-2003 П. 4.2, таблица 1 (Пп. 1-6) ГОСТ 16427-93 Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных образцов) ГОСТ 22379-93 Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) ГОСТ 5556-81 Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных изделий) ГОСТ 1207-70 Пп. 1.3, 1.8, 1.11 ГОСТ 1179-93 Пп. 1.2.2 -1.2.6, 1.3.3 (для стерильных изделий), 1.3.4 ГОСТ 1172-93 Пп. 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 3.1. | ГОСТ 26641-85 ГОСТ Р 52162-2003 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 1207-70 ГОСТ 1179-93 ГОСТ 1172-93 |
|  | Изделия протезно-ортопедические. Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9600 | Безопасность | ГОСТ Р 51219-98 Пп. 5.1, 5.2 | ГОСТ Р 51219-98 |
|  | Материалы и средства медицинские прочие. Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9800 | Безопасность | ГОСТ EN 13795-1-2011 ГОСТ EN 13795-2-2011 | ГОСТ EN 13795-1-2011 ГОСТ EN 13795-2-2011 |
|  | Шприцы медицинские многократного и однократного применения с иглами и без них | 93 9863 | Безопасность | (до 01.09.2010) ГОСТ 22967-90 (до 01.09.2010) ГОСТ ISO 7886-1-2011 (с 01.09.2010) ГОСТ ISO 7886-3-2011 (с 01.09.2010) ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ Р ИСО 8537-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ ISO 7864-2011 (с 01.09.2010) (до 01.09.2010) Пп. 2.2 - 2.8, 2.10, 2.13 | (до 01.09.2010) ГОСТ 22967-90 (до 01.09.2010) ГОСТ ISO 7886-1-2011 (с 01.09.2010) ГОСТ ISO 7886-3-2011 (с 01.09.2010) ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ Р ИСО 8537-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ ISO 7864-2011 (с 01.09.2010) (до 01.09.2010) |
|  | Инструменты механизированные: | 94 3100 | Безопасность | ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 19126-2007 Разд. 5 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ 21643-82 Разд. 2 | ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ 21643-82 |
|  | Инструменты колющие: | 94 3200 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд. 5 ГОСТ ISO 13402-2011 - ГОСТ 25981-83 Пп. 2.4, 2.6 - 2.9, 2.12, 2.13 - ГОСТ 26641-85 Пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11 ГОСТ ISO 7864-2011 (с 01.09.2009) (до 01.09.2010) Пп. 2.2 - 2.8, 2.10, 2.13 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 - ГОСТ 25981-83 - ГОСТ 26641-85 ГОСТ ISO 7864-2011 (с 01.09.2009) |
|  | Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: | 94 3300 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд.5 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ 21240-89 Пп. 3.6, 3.7, 3.13, 3.14 ГОСТ Р 50331-92 Разд. 2 ГОСТ Р 53342-2009 Пп. 1.7 - 1.9 ГОСТ Р 53342-2009 Пп. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11 ГОСТ Р 53343-2009 - ГОСТ 21239-93 Пп. 2.6 - 2.8, 2.11, 2.14, 2.15 ГОСТ ISO 13397-1-2011 - ГОСТ 22090.1-93 - Разд. 5 - 10 - ГОСТ 22090.2-93 - Разд. 5 - 10 - ГОСТ Р ИСО 7711-1-2010 Разд. 4 – 9 ГОСТ Р ИСО 7711-2-2010 - Разд. 4 – 9 - ГОСТ Р 50348.1-92 Разд. 4 – 9 Разд. 4 – 9 - ГОСТ 28684-90 Пп. 1.1 – 1.9 ГОСТ 28519-90 Пп. 1.4, 1.7 - 1.9 - ГОСТ 26634-91 - Разд. 5 – 8 - ГОСТ Р ИСО 7786-2010 Разд. 4 - 6 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ 21240-89 ГОСТ Р 50331-92 ГОСТ Р 53342-2009 ГОСТ Р 53342-2009 ГОСТ Р 53343-2009 - ГОСТ 21239-93 ГОСТ ISO 13397-1-2011 - ГОСТ 22090.1-93 - ГОСТ 22090.2-93 - ГОСТ Р ИСО 7711-1-2010 ГОСТ Р ИСО 7711-2-2010 - ГОСТ Р 50348.1-92 - ГОСТ 28684-90 ГОСТ 28519-90 - ГОСТ 26634-91 - ГОСТ Р ИСО 7786-2010 |
|  | Инструменты оттесняющие: | 94 3400 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд.5 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ ISO 9873-2011 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ ISO 9873-2011 |
|  | Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные): | 94 3500 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд.5 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ Р 53519-2009 ГОСТ 21238-93 Разд. 3, 4 - ГОСТ 21241-89 Пп. 1.9-1.14 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ Р 53519-2009 ГОСТ 21238-93 - ГОСТ 21241-89 |
|  | Инструменты зондирующие, бужирующие | 94 3600 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд.5 Разд. 4,5 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ 3399-76 Пп. 1.2, 2.2 – 2.8, 2.10 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ 3399-76 |
|  | Наборы медицинских инструментов | 94 3700 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 Разд. 5 ГОСТ ISO 13402-2011 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ ISO 13402-2011 |
|  | Изделия травматологические, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза | 943 800 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 П.5 ГОСТ Р 51396-99 (Пп. 4.2, 4.4) | ГОСТ 19126-2007 П.8 ГОСТ Р 51396-99 (Пп. 4.2, 4.4) |
|  | Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные, в том числе: | 943900 | Безопасность | ГОСТ 19126-2007 П.5 ГОСТ ISO 8319-1-2011 ГОСТ ISO 8319-1-2011 | ГОСТ 19126-2007 П.8 ГОСТ ISO 8319-1-2011 Пп.4, 5, 6 ГОСТ ISO 8319-1-2011 Пп.4, 5, 6 |
|  | Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов: | 94 4110 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 50267.25-94 ГОСТ Р 50267.47-2004 ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 Пп. 2.3 – 2.6, 2.10 – 2.13 ГОСТ Р 50267.26-95 ГОСТ 25995-83 Пп. 1.9, 2.2 – 2.14 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 50267.25-94 ГОСТ Р 50267.47-2004 ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 ГОСТ Р 50267.26-95 ГОСТ 25995-83 |
|  | Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные | 94 4120 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | Приборы для измерения давления: приборы для измерения артериального давления механические, электромеханические и электронные | 94 4130 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 51959.1-2002 ГОСТ Р 51959.2-2002 ГОСТ Р 51959.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 51959.1-2002 ГОСТ Р 51959.2-2002 ГОСТ Р 51959.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 |
|  | Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови: | 94 4160 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р ИСО 9918-99 ГОСТ ISO 9919-2011 ГОСТ Р ИСО 15197-2009 ГОСТ ISO 17593-2011 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р ИСО 9918-99 ГОСТ ISO 9919-2011 ГОСТ Р ИСО 15197-2009 ГОСТ ISO 17593-2011 |
|  | Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские | 94 4180 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ Р 50267.23-95 ГОСТ Р 50267.27-95 ГОСТ Р 50267.30-99 - ГОСТ Р 50267.34-95 ГОСТ Р 50267.49-2004 ГОСТ Р 52566-2006 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ Р 50267.23-95 ГОСТ Р 50267.27-95 ГОСТ Р 50267.30-99 - ГОСТ Р 50267.34-95 ГОСТ Р 50267.49-2004 ГОСТ Р 52566-2006 |
|  | Приборы эндоскопические и увеличительные | 94 4210 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ Р 50267.18-94 ГОСТ 23496-89 Пп. 2.9, 2.17-2.20 - ГОСТ Р 53469-2009 (с 01.01.2011) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ Р 50267.18-94 ГОСТ 23496-89 - ГОСТ Р 53469-2009 (с 01.01.2011) |
|  | Приборы офтальмологические | 94 4240 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ ISO 10342-2011 ГОСТ ISO 10343-2011 ГОСТ Р 53518-2009 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ ISO 10342-2011 ГОСТ ISO 10343-2011 ГОСТ Р 53518-2009 |
|  | Приборы для функциональной диагностики | 94 4280 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ Р 50267.0.4-99 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 (с 01.09.2010) ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные: | 94 4410 | Безопасность | ГОСТ Р 50444-92 Разд.3, 4 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 50267.10-93 ГОСТ Р 50267.4-92 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 50267.10-93 ГОСТ Р 50267.4-92 |
|  | Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые: | 94 4420 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ IEC 60601-2-2-2011 - ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 - ГОСТ Р 50267.3-92 - ГОСТ Р 50267.6-92 - ГОСТ 28603-90 - Пп. 2.1, 2.9 - 2.11 - ГОСТ Р 50723-94 - Разд. 6, 7, 12 | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ IEC 60601-2-2-2011 - ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 - ГОСТ Р 50267.3-92 - ГОСТ Р 50267.6-92 - ГОСТ 28603-90 - ГОСТ Р 50723-94 |
|  | Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами | 94 4430 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические | 94 4440 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | Аппараты ультразвуковые терапевтические: | 94 4450 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ 25052-87 - Пп. 2.4.7 - ГОСТ 25053-87 - Пп. 2.4.8 - ГОСТ Р 50267.5-92 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ 25052-87 - ГОСТ 25053-87 - ГОСТ Р 50267.5-92 |
|  | Аппараты для аэрозольтерапии | 94 4460 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации | 94 4470 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 |
|  | Изделия для внутреннего протезирования, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма: | 93 9818 94 4480 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 51073-97 ГОСТ Р 50267.31-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 51073-97 ГОСТ Р 50267.31-99 |
|  | Аппараты слуховые реабилитационные | 94 4480 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 ГОСТ Р 51024-97 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 | - ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51024-97 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 |
|  | Приборы и аппараты для лечения прочие: | 94 4490 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 |
|  | - Оборудование дезинфекционное | 94 5110 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649-83 Пп. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 ГОСТ Р ИСО 15883-2-2009 | - ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649-83 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 ГОСТ Р ИСО 15883-2-2009 |
|  | - Оборудование стерилизационное | 94 5120 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649-83 Пп. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ EN 14180-2011 ГОСТ Р 52319-2005 | - ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649-83 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ EN 14180-2011 ГОСТ Р 52319-2005 |
|  | Средства перемещения и перевозки медицинские: | 94 5150 93 9670 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 ГОСТ Р 51084-97 разд. 6, 8 ГОСТ Р 51081-97 ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р 51078-97 | - ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51084-97 ГОСТ Р 51081-97 ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р 51078-97 |
|  | Оборудование кабинетов и палат: | 94 5210 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ 26161-89 Пп. 2.2 - 2.4 ГОСТ Р 50267.35-99 ГОСТ Р 50267.38-99 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 - ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ 26161-89 ГОСТ Р 50267.35-99 ГОСТ Р 50267.38-99 |
|  | Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое: | 94 5220 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 - Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ 25148-82 Пп. 2.2 – 2.19, 2.21 ГОСТ 28131-89 Пп. 2.1 - 2.10 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50267.0.4-99 - ГОСТ 25148-82 ГОСТ 28131-89 |
|  | Оборудование светотехническое медицинское | 94 5250 | Безопасность | - ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ Р 50267.41-2001 ГОСТ 26368-90 Разд. 2 | - ГОСТ Р 50444-92 - ГОСТ Р 50267.0-92 - ГОСТ Р 50267.41-2001 ГОСТ 26368-90 |
|  | - Изделия медицинские из стекла: бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов | - 94 6100 | Безопасность | - ГОСТ 10782-85 - Пп. 2.4, 2.5, 2.12, 2.14 - 2.16 | - ГОСТ 10782-85 |
|  | Комплексы и машины вычислительные электронные цифровые | 40 1200 40 1300 | Безопасность | ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р 50948-2001 (Пп. 5.1 – 5.4, 5.6- 5.9, 6.1- 6.3) ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 П.п. 1.2, 1.3 | ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р 50948-2001 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 |
|  | Устройства: центральные, запоминающие внешние, ввода-вывода (кроме клавиатуры, устройств типа "джойстик" и "мышь"), подготовки данных, телеобработки данных, телеобработки информации, межсистемной связи (расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В) | 40 2000 40 2500 40 3100 40 3300 40 3400 40 3500 40 4000 | Безопасность | ГОСТ 26329-84 П.п. 1.2, 1.3 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |
|  | Устройства питания нестационарные | 40 2520 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2011 | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2011 |
|  | Программно-технические комплексы | 42 5000 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 П.п. 1.2, 1.3 | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 |
|  | Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения | 65 7470 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Телевизоры | 65 8100 | Безопасность | ГОСТ 18198-89 Табл. 1 (поз. 2) ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ 18198-89 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Устройства радиоприемные: - магнитолы - магниторадиолы - радиокомплексы - радиолы - радиоприемники - тюнеры - устройства радиоприемные комбинированные | 65 8200 65 8250 65 8240 65 8280 65 8230 65 8210 65 8270 65 8260 65 8270 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ 5651-89 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ 5651-89 |
|  | Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 65 8270 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Магнитофоны и магнитофоны-приставки | 65 8300 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры | 65 8400 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети | 65 8460 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Электрофоны и электропроигрыватели | 65 8500 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Домофоны | 66 5200 | Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
|  | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой | 66 5400 | Безопасность | ГОСТ Р 51287-99 | ГОСТ Р 51287-99 |
|  | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети | 66 5400 | Безопасность | ГОСТ IEC 60950-1-2011, ГОСТ 12.2.007.0-75 П.п.3.1-3.7, 3.9 | ГОСТ IEC 60950-1-2011, ГОСТ 12.2.007.0-75 |
|  | Приборы радиоизмерительные для измерения силы тока и напряжения комбинированные | 66 8140 | Безопасность | ГОСТ Р 51350-99 | ГОСТ Р 51350-99 |

Генеральный директор ООО «Электронтест»

_________________ С.М. Михалкин

Начальник испытательной лаборатории

_________________ С.М. Михалкин